## Elektrické ohrievače vody MORA
GORENJE Slovakia, s.r.o., obch. skupina MORA, Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava
Zákaznícka linka: 0800 105 505 www.mora.sk
CENNÍK ELEKTRICKÝCH OHRIEVAČOV VODY A PLYNOVÝCH VYKUROVACÍCH TELIES
platný pre Slovenskú republiku od 3.8. 2020
Elektrické a kombinované ohrievače vody
| SAP kód | Typ výrobku 2020 | Bežná cena s DPH | RP poplatok s DPH | Objem (L) | Popis výrobku | Výkon (W) | Rozmery (mm) |  |  | Množstvo zmieš.vody 40˚C (L) | Ochrana proti vlhkosti | EAN kód | Váha výrobku netto [kg] | Váha výrobku brutto [kg] | Šírka s obalom [mm] | Výška s obalom [mm] | Hĺbka s obalom [mm] | Objem (dm3) | Colný kód výrobku | Krajina pôvodu | Garancia
[8 empty] | Šírka | Výška | Hĺbka
Mini beztlakové
| 560573 | BTOM 5 P | 74 | 0.24 | 5 | Beztlakový ohrievač MORA, zásobník 5 l, montáž pod umývadlo, ovládanie nastavenia teploty vody v ohrievači do 75°C, kontrolka zohrievania, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, pripojenie do siete G 3/8. | 2000 | 256 | 390 | 213 | 9.1 | IP24 | 3838942123993 | 3.5 | 4 | 265 | 425 | 215 | 0.024 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560575 | BTOM 5 N | 74 | 0.24 | 5 | Beztlakový ohrievač MORA, zásobník 5 l, montáž nad umývadlo, ovládanie nastavenia teploty vody v ohrievači do 75°C, kontrolka zohrievania, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 256 | 390 | 213 | 9.1 | IP24 | 3838942124006 | 3.5 | 4 | 265 | 425 | 215 | 0.024 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560577 | BTOM 10 P | 81 | 0.24 | 10 | Beztlakový ohrievač MORA, zásobník 10 l, montáž pod umývadlo, ovládanie nastavenia teploty vody v ohrievači do 75°C, kontrolka zohrievania, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, pripojenie do siete G 3/8. | 2000 | 310 | 454 | 265 | 16.4 | IP24 | 3838942124013 | 4 | 4.5 | 320 | 500 | 275 | 0.044 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560591 | BTOM 10 N | 81 | 0.24 | 10 | Beztlakový ohrievač MORA, zásobník 10 l, montáž nad umývadlo, ovládanie nastavenia teploty vody v ohrievači do 75°C, kontrolka zohrievania, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 310 | 454 | 265 | 17.2 | IP24 | 3838942124020 | 4 | 4.5 | 320 | 500 | 275 | 0.044 | 85161080 | RS | 5 rokov
MINI PLUS tlakové
| 560594 | TOM 5 P | 99 | 0.6 | 5 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 5 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž pod umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 256 | 396 | 260 | 10 | IP24 | 3838942124037 | 6.8 | 7.3 | 300 | 440 | 300 | 0.039 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560595 | TOM 5 N | 99 | 0.6 | 5 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 5 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž nad umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 256 | 396 | 260 | 10 | IP24 | 3838942124044 | 6.8 | 7.3 | 300 | 440 | 300 | 0.039 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 298501 | TOM 10 P | 111 | 0.6 | 10 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 10 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž pod umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 265 | 18 | IP24 | 3838942127663 | 8 | 9 | 400 | 530 | 300 | 0.064 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560596 | TOM 10 N | 111 | 0.6 | 10 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 10 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž nad umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 265 | 18 | IP24 | 3838942124051 | 8 | 9 | 400 | 530 | 300 | 0.064 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 298504 | TOM 15 P | 122 | 1.38 | 15 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 15 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž pod umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 310 | 27 | IP24 | 3838942127670 | 11 | 12 | 400 | 530 | 350 | 0.074 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560597 | TOM 15 N | 122 | 1.38 | 15 | Tlakový ohrievač MORA zásobník 15 l, zdroj pre viac ako dve odberné miesta. Montáž nad umývadlo. Zásobník vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C. Horčíková anóda k dodatočnej ochrane proti korózií, izolované prevedenie vykurovacej príruby, volitelné nastavenie teploty do 75°C, voľba nastavenia hodpodárneho udržiavania teploty, ochrana proti zamrznutiu, prevádzkový ukazovateľ zohrievania. Po pripojení na zmiešavaciu batériu je možné použiť i ako beztlakové zariadenie. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 310 | 27 | IP24 | 3838942124068 | 11 | 12 | 400 | 530 | 350 | 0.074 | 85161080 | RS | 5 rokov
ŠTANDARD konvenčné
| 560165 | EOM 30 PK | 122 | 1.38 | 30 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 30 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 468 | 461 | 45 | IP23 | 3838942122187 | 15.5 | 17.5 | 490 | 493 | 480 | 0.116 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560166 | EOM 50 PK | 126 | 4.8 | 50 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 50 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 570 | 461 | 67 | IP23 | 3838942122194 | 21 | 23 | 490 | 595 | 480 | 0.14 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560167 | EOM 80 PK | 133 | 4.8 | 80 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 97 | IP23 | 3838942122200 | 27 | 29 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560168 | EOM 100 PK | 148 | 4.8 | 100 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 100 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 935 | 461 | 131 | IP23 | 3838942122217 | 31 | 33 | 490 | 960 | 480 | 0.226 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560179 | EOM 120 PK | 166 | 4.8 | 120 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 168 | IP23 | 3838942122224 | 35 | 38 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560180 | EOM 150 PK | 196 | 4.8 | 150 | Elektrický ohrievač MORA guľatý, objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, továrenské nastavenie hospodárného ohrevu na 55°C, kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty v zásobníku vody. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838942122231 | 41 | 44 | 490 | 1330 | 480 | 0.313 | 85161080 | RS | 5 rokov
ŠTANDARD s termostatom
| 560311 | EOM 30 PKT | 129 | 1.38 | 30 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 30 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 468 | 461 | 45 | IP23 | 3838942122538 | 15.5 | 17.5 | 490 | 493 | 480 | 0.116 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560328 | EOM 50 PKT | 133 | 4.8 | 50 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 50 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 570 | 461 | 67 | IP23 | 3838942122545 | 21 | 23 | 490 | 595 | 480 | 0.14 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560329 | EOM 80 PKT | 140 | 4.8 | 80 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 97 | IP23 | 3838942122552 | 27 | 29 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560330 | EOM 100 PKT | 159 | 4.8 | 100 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 100 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 935 | 461 | 131 | IP23 | 3838942122569 | 31 | 33 | 490 | 960 | 480 | 0.226 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560331 | EOM 120 PKT | 174 | 4.8 | 120 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 168 | IP23 | 3838942122576 | 35 | 38 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560332 | EOM 150 PKT | 207 | 4.8 | 150 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838942122583 | 41 | 44 | 490 | 1330 | 480 | 0.313 | 85161080 | RS | 5 rokov
ŠTANDARD + SMART
N | 734974 | EOM 200 PKSM | 299 | 4.8 | 200 | Elektrický ohrievač MORA guľatý s objem 200 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné teleso, elektronická regulácia teploty - možnosť nastavenia až do 75°C, funkcia Eco Smart, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1450 | 507 | 282 | IP24 | 3838942122538 | 65 | 69 | 600 | 1615 | 600 |  | 85161080 | RS | 5 rokov
ŠTANDARD s termostatom kombinované
| 560610 | KEOM 80 PKTL | 185 | 4.8 | 80 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zľava ( L ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 93 | IP23 | 3838942124075 | 32 | 35 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560611 | KEOM 80 PKTP | 185 | 4.8 | 80 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zprava ( P ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 93 | IP23 | 3838942124082 | 32 | 35 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560612 | KEOM 120 PKTL | 222 | 4.8 | 120 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zľava ( L ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka vykurovacieho telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 163 | IP23 | 3838942124105 | 42 | 45 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560613 | KEOM 120 PKTP | 222 | 4.8 | 120 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zprava ( P ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka topného telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 163 | IP23 | 3838942124112 | 42 | 45 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 rokov
N | 734889 | KEOM 150 PKTL | 269 | 4.8 | 150 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zľava ( Ľ ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka topného telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838782343490 | 48 | 51 | 488 | 1330 | 498 |  | 85161080 | RS | 5 rokov
N | 734890 | KEOM 150 PKTP | 269 | 4.8 | 150 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zprava ( P ). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka topného telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838782343513 | 48 | 51 | 488 | 1330 | 498 |  | 85161080 | RS | 5 rokov
KOMFORT
N | 734884 | EOMK 50 SKSM | 199 | 4.8 | 50 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 50 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá i vodorovná inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Funkcia EcoSmart. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 590 | 507 | 66 | IP24 | 3838782343209 | 27 | 30 | 600 | 600 | 682 |  | 85161080 | RS | 7 rokov
N | 734885 | EOMK 80 SKSM | 239 | 4.8 | 80 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá i vodorovná inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Funkcia EcoSmart. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 810 | 507 | 116 | IP24 | 3838782343421 | 33 | 36 | 600 | 600 | 905 |  | 85161080 | RS | 7 rokov
N | 734886 | EOMK 100 SKSM | 269 | 4.8 | 100 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 100 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá i vodorovná inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Funkcia EcoSmart. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Funkcia EcoSmart. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 955 | 507 | 137 | IP24 | 3838782343438 | 38 | 41 | 600 | 600 | 1050 |  | 85161080 | RS | 7 rokov
N | 734887 | EOMK 120 SKSM | 289 | 4.8 | 120 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá i vodorovná inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Funkcia EcoSmart. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1110 | 507 | 172 | IP24 | 3838782343476 | 43 | 47 | 600 | 600 | 1205 |  | 85161080 | RS | 7 rokov
N | 734888 | EOMK 150 SKSM | 329 | 4.8 | 150 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá i vodorovná inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Funkcia EcoSmart. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1325 | 507 | 220 | IP24 | 3838782343483 | 49 | 54 | 600 | 600 | 1420 |  | 85161080 | RS | 7 rokov
KOMFORT
| 560506 | EOMK 50 SK | 189 | 4.8 | 50 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 50 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody -- tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 590 | 507 | 66 | IP24 | 3838942123856 | 27 | 30 | 600 | 682 | 600 | 0.247 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560507 | EOMK 80 SK | 219 | 4.8 | 80 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 810 | 507 | 116 | IP24 | 3838942123863 | 33 | 36 | 600 | 905 | 600 | 0.326 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560511 | EOMK 100 SK | 249 | 4.8 | 100 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 100 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 955 | 507 | 137 | IP24 | 3838942123870 | 38 | 41 | 600 | 1050 | 600 | 0.378 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560523 | EOMK 120 SK | 259 | 4.8 | 120 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1110 | 507 | 172 | IP24 | 3838942123887 | 43 | 47 | 600 | 1205 | 600 | 0.434 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560528 | EOMK 150 SK | 299 | 4.8 | 150 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý, objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1325 | 507 | 213 | IP24 | 3838942123894 | 49 | 54 | 600 | 1420 | 600 | 0.511 | 85161080 | RS | 7 rokov
KOMFORT Kombinované
| 560645 | KEOMK 80 SKL | 299 | 4.8 | 80 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník, prípojka tepelného výmenníka zľava ( L ), veľmi kvalitná tepelná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostrednictvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 810 | 507 | 110 | IP24 | 3838942124181 | 51 | 54 | 600 | 905 | 600 | 0.326 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560635 | KEOMK 80 SKP | 299 | 4.8 | 80 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník, prípojka tepelného výmenníka sprava ( P ), veľmi kvalitná tepelná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostrednictvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 810 | 507 | 110 | IP24 | 3838942124174 | 51 | 54 | 600 | 905 | 600 | 0.326 |  |  | 7 rokov
| 560648 | KEOMK 120 SKL | 335 | 4.8 | 120 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník, prípojka tepelného výmenníka zľava ( L ), veľmi kvalitná tepelná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostrednictvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1110 | 507 | 164 | IP24 | 3838942124204 | 62 | 66 | 600 | 1205 | 600 | 0.434 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560647 | KEOMK 120 SKP | 335 | 4.8 | 120 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník, prípojka tepelného výmenníka sprava ( P ), veľmi kvalitná tepelná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostrednictvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1110 | 507 | 164 | IP24 | 3838942124198 | 62 | 66 | 600 | 1205 | 600 | 0.434 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560651 | KEOMK 150 SKL | 379 | 4.8 | 150 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník, prípojka tepelného výmenníka zľava ( L ), veľmi kvalitná tepelná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostrednictvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1325 | 507 | 211 | IP24 | 3838942124228 | 72 | 76 | 600 | 1420 | 600 | 0.511 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560649 | KEOMK 150 SKP | 379 | 4.8 | 150 | Kombinovaný elektrický ohrievač MORA KOMFORT guľatý objem 150 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník, prípojka tepelného výmenníka sprava ( P ), veľmi kvalitná tepelná izolácia obmedzujúca tepelné straty, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Prevádzkový ukazovateľ topného telesa. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostrednictvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1325 | 507 | 211 | IP24 | 3838942124211 | 72 | 76 | 600 | 1420 | 600 | 0.511 | 85161080 | RS | 7 rokov
| KOMFORT Univerzálne | [20 empty] | 7 rokov
| 560371 | EOMKU 50 SKSM | 189 | 4.8 | 50 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 50 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 600 | 461 | 66 | IP24 | 3838942122262 | 24 | 27 | 490 | 615 | 480 | 0.145 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560372 | EOMKU 80 SKSM | 219 | 4.8 | 80 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 80 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 820 | 461 | 176 | IP24 | 3838942122279 | 30 | 32 | 490 | 835 | 480 | 0.196 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560373 | EOMKU 100 SKSM | 249 | 4.8 | 100 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 100 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 965 | 461 | 137 | IP24 | 3838942122286 | 34 | 36 | 490 | 980 | 480 | 0.23 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560374 | EOMKU 120 SKSM | 259 | 4.8 | 120 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 120 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1120 | 461 | 172 | IP24 | 3838942122293 | 41 | 43 | 490 | 1135 | 480 | 0.267 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560375 | EOMKU 150 SKSM | 299 | 4.8 | 150 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNY, objem 150 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá alebo vodorovná inštalácia, vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 454 | 1335 | 461 | 213 | IP24 | 3838942122309 | 50 | 52 | 490 | 1350 | 480 | 0.318 | 85161080 | RS | 7 rokov
KOMFORT SLIM
| 560442 | EOMKS 30 PHSM | 169 | 1.38 | 30 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 30 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 510 | 445 | 45 | IP24 | 3838942123603 | 19 | 21 | 490 | 630 | 480 | 0.148 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560444 | EOMKS 50 PHSM | 189 | 4.8 | 50 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 50 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 690 | 445 | 68 | IP24 | 3838942123610 | 24 | 26 | 490 | 810 | 480 | 0.191 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560448 | EOMKS 80 PHSM | 210 | 4.8 | 80 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 80 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 950 | 445 | 121 | IP24 | 3838942123825 | 31 | 33 | 490 | 1070 | 480 | 0.25 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560479 | EOMKS 100 PHSM | 249 | 4.8 | 100 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 100 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 1125 | 445 | 142 | IP24 | 3838942123832 | 36 | 38 | 490 | 1245 | 480 | 0.292 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560480 | EOMKS 120 PHSM | 259 | 4.8 | 120 | Elektrický ohrievač MORA SLIM, objem 120 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, elektrické ponorné ohrievacie teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella. Vypínač funkcie Eco Smart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 1300 | 445 | 177 | IP24 | 3838942123849 | 41 | 43 | 490 | 1420 | 480 | 0.334 | 85161080 | RS | 7 rokov
KOMFORT Plus
| 560616 | EOMK 50 SHSM | 249 | 4.8 | 50 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 50 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 610 | 512 | 66 | IP24 | 3838942124129 | 28 | 31 | 600 | 720 | 575 | 0.248 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560617 | EOMK 80 SHSM | 259 | 4.8 | 80 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 80 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 830 | 512 | 116 | IP24 | 3838942124136 | 34 | 37 | 600 | 940 | 575 | 0.324 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560618 | EOMK 100 SHSM | 284 | 4.8 | 100 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 100 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 975 | 512 | 137 | IP24 | 3838942124143 | 39 | 42 | 600 | 1085 | 575 | 0.374 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560629 | EOMK 120 SHSM | 299 | 4.8 | 120 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 120 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1130 | 512 | 172 | IP24 | 3838942124150 | 44 | 47 | 600 | 1240 | 575 | 0.428 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560631 | EOMK 150 SHSM | 335 | 4.8 | 150 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT, objem 150 l, možný prívod pre niekoľko odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia obmedzujúca straty. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k riadeniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty se 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 500 | 1345 | 512 | 213 | IP24 | 3838942124167 | 50 | 54 | 600 | 1455 | 575 | 0.502 | 85161080 | RS | 7 rokov
KOMFORT SLIM Plus
| 560555 | EOMKS 30 SHSM | 189 | 1.38 | 30 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 30 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2100 | 420 | 510 | 445 | 45 | IP24 | 3838942123948 | 19 | 21 | 490 | 630 | 480 | 0.148 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560556 | EOMKS 50 SHSM | 199 | 4.8 | 50 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 50 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 690 | 445 | 66 | IP24 | 3838942123955 | 24 | 26 | 490 | 810 | 480 | 0.191 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560557 | EOMKS 80 SHSM | 219 | 4.8 | 80 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 80 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 950 | 445 | 116 | IP24 | 3838942123962 | 31 | 33 | 490 | 1070 | 480 | 0.252 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560558 | EOMKS 100 SHSM | 259 | 4.8 | 100 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 100 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 1125 | 445 | 137 | IP24 | 3838942123979 | 36 | 38 | 490 | 1245 | 480 | 0.293 | 85161080 | RS | 7 rokov
| 560569 | EOMKS 120 SHSM | 299 | 4.8 | 120 | Elektrický ohrievač MORA KOMFORT SLIM, objem 120 l, možný prívod pre viac odberných miest, zvislá inštalácia, veľmi kvalitná izolácia. Vykurovacia príruba s trubicovými telesami na ohrev vody - tzv. suché teleso. Elektronická riadiaca jednotka. Hlavný vypínač, tlačítko k nastaveniu teploty. Rozsah nastavenia teploty od 10°C do 75°C. Ukazovateľ teploty so 7 diódami. Ochrana proti náhodnému zapnutiu. Ochrana proti prehriatiu. Funkcia ochrany proti baktérii legionella.Vypínač funkcie EcoSmart. Sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart. Pamäť uložených dát i pri výpadku napätia. Ukazovateľ chytrej prevádzky. Ukazovateľ chybových hlásení. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózií prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Pripojenie do siete G 1/2. | 2000 | 420 | 1300 | 445 | 172 | IP24 | 3838942123986 | 41 | 43 | 490 | 1420 | 480 | 0.334 | 85161080 | RS | 7 rokov
EXCELENT
| 560464 | EOMF 30 PHSM | 219 | 4.8 | 30 | Elektrický ohrievač MORA FLAT hranatý SMART, objem 30 l, dve vykurovacie príruby, dve teplotné čidlá, dve tepelné poistky, dve horčíkové anódy, elektronická riadiaca jednotka, ukazovateľ teploty so 7 diódami, rozsah nastavenia od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutiu, ochrana proti prehriatiu, funkcia proti baktérii legionella, sledovanie spotreby vody - funkcia ECO Smart. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Vodovodná prípojka podľa normy DIN. Pripojenie do siete G 1/2 | 2 000 (1 000+1 000) | 490 | 635 | 297 | 50 | IP24 | 3838942123917 | 22 | 24 | 560 | 715 | 350 | 0.133 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560465 | EOMF 50 PHSM | 239 | 4.8 | 50 | Elektrický ohrievač MORA FLAT hranatý SMART, objem 50 l, dve vykurovacie príruby, dve teplotné čidlá, dve tepelné poistky, dve horčíkové anódy, elektronická riadiaca jednotka, ukazovateľ teploty so 7 diódami, rozsah nastavenia od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutiu, ochrana proti prehriatiu, funkcia proti baktérii legionella, sledovanie spotreby vody - funkcia ECO Smart. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Vodovodná prípojka podľa normy DIN. Pripojenie do siete G 1/2 | 2 000 (1 000+1 000) | 490 | 920 | 297 | 73 | IP24 | 3838942123924 | 31 | 33.5 | 560 | 1000 | 350 | 0.187 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 560466 | EOMF 80 PHSM | 259 | 4.8 | 80 | Elektrický ohrievač MORA FLAT hranatý SMART, objem 80 l, dve vykurovacie príruby, dve teplotné čidlá, dve tepelné poistky, dve horčíkové anódy, elektronická riadiaca jednotka, ukazovateľ teploty so 7 diódami, rozsah nastavenia od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutiu, ochrana proti prehriatiu, funkcia proti baktérii legionella, sledovanie spotreby vody - funkcia ECO Smart. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Vodovodná prípojka podľa normy DIN. Pripojenie do siete G 1/2 | 2 600 (1 600+1 000) | 490 | 1350 | 297 | 123 | IP24 | 3838942123931 | 48 | 51 | 560 | 1430 | 350 | 0.268 | 85161080 | RS | 5 rokov
| 568181 | EOMF 100 PHSM | 299 | 4.8 | 100 | Elektrický ohrievač MORA FLAT hranatý SMART, objem 100 l, dve vykurovacie príruby, dve teplotné čidlá, dve tepelné poistky, dve horčíkové anódy, elektronická riadiaca jednotka, ukazovateľ teploty so 7 diódami, rozsah nastavenia od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutiu, ochrana proti prehriatiu, funkcia proti baktérii legionella, sledovanie spotreby vody - funkcia ECO Smart. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Ľahká montáž i údržba.Vodovodná prípojka podľa normy DIN. Pripojenie do siete G 1/2 | 2 600 (1 600+1 000) | 490 | 1635 | 297 | 123 | IP24 | 3838942149702 | 58 | 61 | 560 | 1715 | 350 | 0.268 | 85161080 | RS | 5 rokov
ZÁSOBNÍK VODY
N | 734891 | ZVM 100 K | 299 | 4.8 | 100 | Akumulačná nádrž na teplú vodu ZVM100K je určená na inštaláciu vertikálne na stenu alebo podlahu. Vysokovýkonný výmenník tepla má veľkú vykurovaciu plochu 0,9m2 a je možné ho pripojiť na rôzne kotly ústredného kúrenia: plynový kotol, kotol na tuhé palivo a systém diaľkového vykurovania. Pre svoju kompaktnú veľkosť sa obzvlášť doporučuje na inštaláciu pod nástenný plynový ohrievač. Akumulačná nádrž na teplú vodu má rúrkový výmenník tepla (zadné alebo pri pootočení bočné pripojenie). Nádrž je vyrobená z vysoko kvalitného oceľového plechu, emailovaná pri 850 ° C. Magnéziová anóda zabezpečuje ďalšiu protikoróznu ochranu nádrže. Bimetalový teplomer zobrazuje teplotu vody v nádobe. Vysoko kvalitná izolácia - menšie tepelné straty. |  | 500 | 948 | 507 |  |  | 3838782343520 | 54 | 57 | 600 | 1047 | 600 |  | 85161080 | RS | 5 rokov
Plynové vykurovacie telesá
| SAP kód | Typ výrobku 2020 | Bežná cena s DPH | RP poplatok s DPH | Výkon (kW) | Plyn / RTP | Hmotnosť netto (kg) | Rozmery (mm) |  |  | Priemer odťahu | Odťah | EAN kód | Váha výrobku netto [kg] | Váha výrobku brutto [kg] | Šírka s obalom [mm] | Výška s obalom [mm] | Hĺbka s obalom [mm] | Objem (dm3) | Colný kód výrobku | Krajina pôvodu
[8 empty] | Šířka | Výška | Hĺbka
| 241683 | PT 6140 | 279 | 0 | 4.2 | ZP / ano | 20.3 | 682 | 552 | 172 | 162 | cez stenu | 8590371076077 | 20.3 | 23.6 | 820 | 765 | 250 | 15.6825 | 73218100 | CZ
| 241685 | PT 6150 | 239 | 0 | 2.5 | ZP / ano | 12.3 | 376 | 552 | 172 | 162 | cez stenu | 8590371076091 | 12.3 | 15 | 640 | 765 | 250 | 12.24 | 73218100 | CZ
| 241684 | PT 6143 | 279 | 0 | 4.2 | ZP / ano | 18.1 | 682 | 552 | 172 | 92 | komín | 8590371076084 | 18.1 | 21.4 | 820 | 765 | 250 | 15.6825 | 73218100 | CZ
| 241686 | PT 6153 | 239 | 0 | 2.5 | ZP / ano | 10.7 | 376 | 552 | 172 | 92 | komín | 8590371076107 | 10.7 | 13.4 | 640 | 765 | 250 | 12.24 | 73218100 | CZ
- automatická regulácia 10 - 32 ˚C
- integrované ovládanie, tlačidlo zapaľovania
- obojstrane smaltovaný výmenník tepla
* Záručná doba 24 mesiacov (Záručná doba začína dňom prevzatia spotrebiča kupujúcim)
PZE (Poplatky za znehodnotenie elektroodpadu) platné od 1.1.2020
Pozn.: Zákon o odpadoch č. 223/2001 v platnom znení definuje elektrozariadenia v siedmej časti, § 54a), odsek (2):
Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa,
ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 1a a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V
pre jednosmerný prúd.